山西大学激光直写微纳结构制备系统等设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：1499002026ATP03519

采购编号：SDZYCTP-26059

采购人：山西大学

采购代理机构：山西众易诚企业管理咨询有限公司

日期：2026年10月

目录

第一部分  谈判公告	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	15

第四部分  评审标准和方法	33

第五部分  商务、技术要求	42

第六部分  政府采购合同	46

第七部分  响应文件格式	56

第一部分  谈判公告

项目概况

山西大学激光直写微纳结构制备系统等设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年11月03日09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026ATP03519

项目名称：山西大学激光直写微纳结构制备系统等设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：3440000

最高限价（元）：3440000

采购需求：

标项名称：山西大学激光直写微纳结构制备系统等设备采购项目

数量：

预算金额（元）：3440000

单位：

简要规格描述：本项目拟购置激光直写微纳结构制备系统1台（进口产品）、超低震动低温恒温系统1套、双通道超稳激光锁频系统1台，具体内容及技术参数详见竞争性谈判文件。

备注：1.核心产品为激光直写微纳结构制备系统；2.激光直写微纳结构制备系统允许进口产品投标（国家相关部门明确禁止的除外）。

合同履约期限：标项1，激光直写微纳结构制备系统、双通道超稳激光锁频系统为合同签订之日起360日内；超低震动低温恒温系统为合同签订之日起180日内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2026年10月29日至2026年11月02日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

获取方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年11月03日09:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、开启

时间：2026年11月03日09:30（北京时间）

地点：山西省太原市万柏林区南内环西街28号小王路口欢乐颂北塔933一号会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付。

代理费收费标准：参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格[2002]1980号文和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号文件规定收费标准的90%支付。

代理费收费金额（元）：/ 。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名    称：山西大学

地    址：山西省太原市小店区坞城路92号

联系方式：0351-7011255

2．采购代理机构信息

名    称：山西众易诚企业管理咨询有限公司

地  　址：山西省太原市万柏林区南内环西街28号小王路口欢乐颂北塔933

联系方式：19303436336

3.项目联系方式

项目联系人：岳倩如、成鹏

电 　　 话：19303436336

第二部分  供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 山西大学激光直写微纳结构制备系统等设备采购项目 |
| 2 | 合同履行期限 |  | 激光直写微纳结构制备系统、双通道超稳激光锁频系统为合同签订之日起360日内；超低震动低温恒温系统为合同签订之日起180日内。 |
| 3 | 交货地点 |  | 山西大学指定地点。 |
| 4 | 实施范围 |  | 具体报价范围、服务范围及所应达到的具体要求，以《竞争性谈判文件》中商务、技术要求的相应规定为准。 |
| 5 | 本项目预算 金额及最高限价 |  | 预算金额：3440000元； 最高限价：3440000元； 注：供应商报价超过最高限价的，将否决其谈判。 |
| 6 | 供应商应具备的特定资格要求 |  | 无 |
| 7 | 是否允许代理商参加 |  | 是 |
| 8 | 是否允许联合体参加 |  | 否 |
| 9 | 响应文件份数及解密时间 |  | 1.响应文件份数： 供应商需在政采云系统上传加密电子响应文件壹份； 2.解密时长：30分钟。 解密截止时间未进行解密的，视为未递交响应文件。 注：供应商需远程解密。（可自备电脑进行解密） |
| 10 | 供应商应提交的资格证明文件 |  | 1、供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函（格式见第七部分）； 2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见第七部分）； 3、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见第七部分）； 4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式见第七部分）； 5、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式见第七部分）； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式见第七部分）； 7、供应商廉洁自律承诺书（格式见第七部分）； 8、供应商基本存款账户开户许可证（或基本存款账户开户证明复印件）及谈判保证金凭证；（复印件或影印件须加盖供应商公章）； 9、落实政府采购政策资格要求的证明文件：无 10.本项目的特定资格要求证明材料：无。 以上资格证明文件，若有一项未提供或无效，或因模糊不清无法确定是否符合竞争性谈判文件要求，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 谈判小组于开启后对供应商的信用信息进行查询，供应商需在响应文件中进行承诺，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为“中国执行信息公开网”的失信被执行人黑名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录。供应商存在失信记录的，未承诺的，其响应文件将作无效处理。（此项资格证明文件无需供应商提供）； |
| 11 | 供应商应提交的商务技术文件 |  | 供应商应按下列顺序提交商务服务文件，其中加*项为实质性响应条款。 1、*谈判函（格式见第七部分）； 2、*法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第七部分）； 3、*法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第七部分）； 4、*报价一览表(格式见第七部分）； 5、*分项报价表(格式见第七部分）； 6、近三年类似项目案例及相关证明资料（复印件，类似项目要求见评审程序、方法及标准）； 7、*商务偏离表(格式见第七部分)； 8、*技术偏离表(格式见第七部分)； 9、*采购货物主要技术指标和运行性能的详细描述； 10、针对本项目的技术方案； 11、项目人员机构的配备； 12、供应商认为需要提供的其他商务技术材料； 13、政策性要求(格式见第七部分)。 |
| 12 | 响应有效期 |  | 90日历天（从递交响应文件截止之日起计算） |
| 13 | 谈判过程中可能实质性变动内容 |  | 谈判过程中可能实质性变动内容为竞争性谈判文件中第五部分商务、技术要求以及第六部分政府采购合同中相关内容，不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 14 | 谈判保证金金额及提交要求 |  | 谈判保证金提交截止时间：同响应文件递交截止时间 谈判保证金金额：人民币叁万肆仟元整（￥34000元） 供应商提交谈判保证金须以支票、汇票、本票、网上银行转账或金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交，供应商须确保谈判保证金在开标之前到账。谈判保证金须按照谈判文件要求的数额提交，须从供应商的基本存款账户转出。 开户名称：山西众易诚企业管理咨询有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司太原亲贤街支行 账 号：351906576810001 行 号：308161039034 未按前述要求提交谈判保证金或未足额提交谈判保证金的投标，将被视为无效响应。 要 求：汇款时标注项目编号或项目名称简称 |
| 15 | （1）考察现场 |  | 不组织 |
|  | （2）答疑会 |  | 不召开 |
| 16 | 电子响应文件加密要求 |  | 供应商通过政采云客户端编制完响应文件后，使用企业CA数字证书对响应文件进行加密，生成加密后的响应文件，在谈判时再行解密。（加密、解密必须使用同一CA数字证书） （注：供应商解密时长见系统规定时间） |
| 17 | 递交响应文件时间、地点 |  | 电子响应文件：在谈判截止时间前，供应商登陆山西省政府采购网，电子响应文件按照“政采云”系统要求，逐条上传； |
| 18 | 谈判时间及地点 |  | 时间：同谈判公告 地点：同谈判公告 |
| 19 | 谈判方式 |  | 一轮谈判，二轮报价。 |
| 20 | 谈判小组组建 |  | 本项目谈判小组共3人： 其中采购人代表1人，经济、技术专家2人，评审专家从山西省政府采购评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 |  | 是 |
| 22 | 代理服务费 |  | 成交供应商在领取成交通知书时一次性支付代理服务费。 参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格[2002]1980号文和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号文件规定收费标准的90%支付。 |
| 23 | 政府采购 政策要求 | 节能 产品 | 凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）标注“★”的政府强制采购节能产品，供应商须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
|  |  |  | 投报《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，给予其4%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 环境标志产品 | 投报《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，给予其4%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 正版软件要求 | 采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。 |
|  |  | 信息安全产品 | 货物涉及《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），供应商须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 |
|  |  | 商品包装和快递包装 | 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
|  |  | 创新产品或创新服务 | 供应商提供的服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 供应商提供创新服务的，应在响应文件中填写《创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 |
|  |  | 中小 企业 | 本项目是否面向中小企业 是 否 不专门面向中小企业采购 |
|  |  |  | 本项目属于农林牧渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息运输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。 |
|  |  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照谈判文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 响应文件格式）。 |
|  |  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、山西省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》晋财购[2022]6号规定，本项目适用于： 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予15%—20%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%-6%(工程项目为1%-2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  |  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受货物的价格折扣，须如实填写《分项报价表》（详见第七部分 响应文件格式）； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
|  |  | 监狱 企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 残疾人福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 本国产品的支持政策 | 采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购本国产品。 采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 |
|  |  | 政府绿色采购有关事项 | 依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。 关于绿色建材：若本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）。 前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。涉及绿色建材的供应商须按照谈判文件格式提供《绿色建材承诺函》（详见第八部分 政府采购政策性要求）。 绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。 |
|  |  | 无线局域网产品政府采购政策 | 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。 |
|  |  | 涉及网络安全产品的要求 | 按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）的有关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。 网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。 具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。 |
|  |  | 财政部财库〔2026〕10号文件规定 | 本项目执行财政部财库〔2026〕10号文件规定：供应商不得提供财政部规定的46家美国企业生产的产品（在华美资企业产品除外）。所投产品违反规定的，按无效响应处理。 注：46家美国企业名单查询地址：关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知 http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202606/t20260622_3991936.htm |
| 24 | 其他要求 |  | - 当供应商须知前附表和供应商须知中的内容和条款有冲突或不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

电子投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件编制 | 1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照谈判文件规定签字、盖章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子响应文件解密 | 2.1在谈判文件规定的开标时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子响应文件解密时间： 30分钟 2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 电子化采购项目视为串通情形的认定 | 3.1不同供应商的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(六)项“不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。 3.2系统记录的参加同一项目的不同供应商编制电子响应文件使用的计算机或上传电子响应文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(一)项“不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制”的情形。 3.3供应商上传的电子响应文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密的或加盖本项目的其他供应商的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(五)项“不同供应商的响应文件相互混装”的情形。 3.4出现上述情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第(七)项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。 |
| 4 | 其他 | 4.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 4.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

# 第三部分  供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

2.定义

2.1采购人：指依法进行本次谈判活动的采购单位，即：山西大学。

2.2代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次谈判活动的执行机构，即“山西众易诚企业管理咨询有限公司”。

2.3供应商：指参加本次谈判活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在供应商：指符合本竞争性谈判文件各项规定的供应商。

2.5报价人：指符合本竞争性谈判文件规定向代理机构递交响应文件并参加谈判的供应商。

2.6货物：指供应商按竞争性谈判文件的规定，向采购人提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.7服务：指竞争性谈判文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。指如货物的运输等以及本竞争性谈判文件和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.8竞争性谈判文件：是根据相关法律法规和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、谈判活动规则和合同草案等信息的要约文件，是项目谈判活动的主要依据，对谈判活动各方均具有法律约束力。

2.9响应文件：是指供应商应竞争性谈判文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3.合格供应商的条件

3.1参加本次采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条具备的条件，并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供供应商须知前附表第10项要求的资格证明文件。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包的谈判。

3.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判。

3.4若本项目允许联合体参加谈判，需具备下列条件：

3.4.1联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.1条的要求提供相关材料。

3.4.2采购人根据采购项目的特殊性规定供应商特殊要求和法律、行政法规规定的其他条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的条件。联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的谈判。

3.4.3联合体各方之间应当签订联合谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合谈判协议连同响应文件一并提交，联合谈判协议格式见本竞争性谈判文件第七部分。

4.谈判费用

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.谈判要求

供应商所提供的货物、所需服务与技术方案被采购人采用时，成交供应商应负责免费将甲方所需货物送至采购人指定位置，免费进行搬运，并认真履行合同规定的相关条款。

6.通知

对与本项目有关的通知，代理机构将在政采云系统中上传通知，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的谈判活动可以继续有效地进行。

二、竞争性谈判文件

7.竞争性谈判文件的内容

7.1竞争性谈判文件由下列七部分内容组成：

第一部分  谈判公告；

第二部分  供应商须知前附表；

第三部分  供应商须知；

第四部分  评审标准和方法；

第五部分  商务、技术要求；

第六部分  政府采购合同；

第七部分  响应文件格式；

第八部分  政策性要求（如有）。

7.2供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

7.3除非特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.4竞争性谈判文件的解释权归代理机构。当对一个问题有多种解释时以代理机构的解释为准。

7.5竞争性谈判文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

8.竞争性谈判文件的澄清和修改

8.1澄清或修改时间及处理：提交首次响应文件截止日（响应文件开启时间，下同）之前，代理机构或采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容作为谈判文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，代理机构或采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日，以公告形式在中国政府采购网山西分网发布变更公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

8.3供应商澄清、询问时间及方式：任何已登记备案并领取了竞争性谈判文件的潜在供应商，均应在首次提交响应文件截止时间3个工作日前对竞争性谈判文件进行澄清、询问，并以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达代理机构。

8.4澄清、修改及其它答复的效力：代理机构（或采购人）一旦对竞争性谈判文件做出澄清或修改，即发生效力，代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

8.5采购人或者采购代理机构可以在竞争性谈判文件提供期限截止后，组织已获取竞争性谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见供应商须知前附表第15项。而无论代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为报价所应当考虑或依据的因素。

三、响应文件

9.响应文件的语言和计量单位

9.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

9.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

10.响应文件的组成及相关要求

10.1响应文件分为资格证明文件和商务、技术文件。

资格证明文件指供应商按竞争性谈判文件要求提交的证明其有资格参加谈判的文件。

商务、技术文件指供应商提交的能够证明其成交后有能力履行合同的文件和提供的货物符合竞争性谈判文件规定和政策性要求的文件。

本次谈判，供应商应按竞争性谈判文件供应商须知前附表要求，提交资格证明文件和商务、技术文件及供应商自行编写的其他文件。资格证明文件、商务技术文件中的加“★”项、政策性要求中国家强制性因素若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应竞争性谈判文件要求，将作无效报价处理。

10.2响应文件其他要求

10.2.1编排要求

电子响应文件按照“山西省政府采购网”系统要求，逐条上传。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

10.2.2格式要求

本竞争性谈判文件第七部分已提供“响应文件格式”的，需按照格式要求编制和上传（供应商可以对所提供的格式进行扩展，但不得更改格式内容），没有提供格式的供应商自拟。

如供应商参加多包谈判的，要求按包分别独立制作响应文件。

10.2.3响应文件的份数、加密

10.2.3.1响应文件的份数

本次谈判须提交的响应文件份数详见供应商须知前附表。

10.2.3.2响应文件加密

系统中上传的电子响应文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

10.3谈判保证金

10.3.1供应商应提交的谈判保证金金额和提交方式详见前附表第14条。未按要求交纳谈判保证金的，响应无效。

10.3.2供应商在谈判截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

10.3.3代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

10.3.4有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

10.3.4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10.3.4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.3.4.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.3.4.4供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

10.3.4.5竞争性谈判文件规定的其他情形。

10.3.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.3.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

10.4谈判报价

10.4.1所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额字样，报价应被视为已经包含了但并不限于货物价格、将成交货物送到采购人指定地点所发生的运费及安装、调试、验收、技术培训、保险、售后服务以及相关税费等所有费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

10.4.2进口产品报价方式

进口货物以“人民币”报价，包含进口环节所需的全部相关费用，通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的货物，采购人可提供海关免税证明手续。

10.4.3供应商应认真按包分别填报“报价一览表（如有）”。供应商参加多包谈判的，应对每包整包内容分别填报。

10.4.4本次谈判不接受可选择方案的报价。

10.4.5报价货物单价包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、保险、售后服务等所有相关费用。

10.4.6对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格由供应商自行设计。

11.响应文件填写说明

11.1供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。响应文件应对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

11.2响应文件有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

11.3供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4为提倡诚实信用的谈判行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项“不能确定”的字样。

11.5响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

11.6供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

12.响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第12条。

成交供应商的响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

13.响应文件的签署及其他规定

13.1组成响应文件的各种文件均应遵守本款规定。

13.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将做响应无效处理。

13.3供应商应在响应文件中按照竞争性谈判文件要求，在指定的位置签字（章）、加盖公章。

13.4对响应文件中字迹模糊、涂改或增删之处，必须有供应商公章或法定代表人或其授权的供应商授权代表签字。

13.5因响应文件资料不清晰或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

14.响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商在首次提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改内容需在“山西省政府采购网”系统中上传，未进行上传的补充、修改内容无效。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2在报价截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

四.响应文件的递交

15.递交响应文件截止时间

15.1响应文件须按照谈判文件第一部分谈判公告中规定的时间按照“山西省政府采购网”系统要求，逐条上传。在递交响应文件截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

15.2采购代理机构根据本须知的规定，通过修改谈判文件或自行决定延长首次响应文件截止日期的，采购人和供应商受递交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

16.响应文件解密及其他

16.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

16.2由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未递交响应文件，响应无效。

16.3解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

16.4在响应文件解密截止时间，完成解密的供应商不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

16.5供应商在系统中自行查看报价结果，并进行确认，在系统规定时间内未进行确认的，系统默认为已确认报价结果。

16.6本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开启。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开启。

五、谈判程序

17.谈判会议及其有关事项

采购代理机构将按照竞争性谈判文件规定的时间、地点和程序组织谈判，各谈判专家及相关人员应参加谈判活动并接受核验、签到，无关人员不得进入谈判现场。

谈判活动现场进行全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

18.谈判小组组成

18.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组人员总数的2/3。对所有参加谈判的供应商的响应文件，按照竞争性谈判文件要求进行资格性和符合性审查，并对3家及以上实质性响应竞争性谈判文件要求的响应文件，按照竞争性谈判文件规定的谈判程序，与供应商分别进行谈判。

18.2采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，采购机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

18.3谈判小组成员名单在谈判结果公告前应当保密。

18.4评审专家由代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

18.5谈判中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续谈判。被更换的谈判小组所作出的谈判意见无效。

18.6无法及时补足谈判小组的，代理机构应当停止谈判活动，封存所有响应文件及评审资料，依法重新组建谈判小组进行谈判。原谈判小组所作出的谈判意见无效。

18.7代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.响应文件的评审

19.1谈判小组按照竞争性谈判文件要求对各供应商的响应文件进行有效性、完整性和响应性审查。审查各供应商的响应文件是否对竞争性谈判文件要求做出了实质性响应。响应文件的评审在山西省政府采购网进行。

19.1.1资格性检查：由谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对各供应商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

19.1.2符合性检查：由谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，对资格性审查合格的3家及以上供应商的响应文件的所有条款、条件和规格进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件做出实质性响应。

19.2在审查过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.3竞争性谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，并在山西省政府采购网上传。

19.4实质上响应的响应文件是指与竞争性谈判文件的主要条款、条件和规格相符，经谈判小组认定的没有偏离的响应文件。

19.4.1重大偏离系指响应文件中的签署、盖章及投标服务名称、数量和合同履行期限、付款方式、验收标准等与谈判文件要求不一致或明显不能满足谈判文件要求，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应谈判要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．本文件对“供应商须知前附表”第11条中带*号的商务、技术文件未实质上响应；

B．未按竞争性谈判文件的规定密封、签署、盖章的；

C．响应文件有效期不足的；

D．“报价一览表”中报价货物等与竞争性谈判文件要求不符的；合同履行期限、款项支付意见、售后服务要求、服务标准、验收标准、采购需求等不满足竞争性谈判文件中的相关要求的；

E．未按照竞争性谈判文件规定报价的；报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

F．不符合竞争性谈判文件中有关分包、转包规定的；

G．联合体响应文件未附联合体报价协议书的；

H．响应文件附有采购人不能接受的条件；

I．不符合响应文件中规定的其他实质性要求。

19.4.2重大偏离不允许在开启后修正。

19.4.3响应文件如果未对竞争性谈判文件要求做出实质上响应，谈判将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其成为实质上响应的报价。

19.5多家代理商代理一家制造商的同一品牌、同一型号货物/服务参加报价的，按一家供应商计算供应商数量。若某包内包含多种产品的，以加“※”号作为主要产品来确定，如果加“※”号产品的品牌、型号完全相同，则按一家供应商计算供应商数量。

19.6政策性因素评审要求见供应商须知前附表第二十三条规定。

19.7谈判小组对响应文件的判定,只依据响应文件内容本身,不依据任何外来证明。

19.8谈判小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，应做‘评审记录’。

19.9响应文件评审结束，未实质上响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

20.谈判

20.1谈判小组按照各供应商的签到顺序，与响应竞争性谈判文件要求的3家及以上的供应商就本次采购货物的技术、服务要求以及合同草案进行谈判。

20.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

21.确定最终采购方案

21.1在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.2对竞争性谈判文件做出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时在“政采云系统”以电子形式同时通知所有参加谈判的供应商。

22.最终报价

22.1谈判结束后，供应商进行最后报价，最后报价以电子形式进行，供应商须在谈判小组确定的最终报价时间内将电子最终报价在规定时间内上传至“政采云系统”。

22.1.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务等要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

22.1.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

22.3异常低价审查

22.3.1评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.3.2谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

22.3.3谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

22.3.4采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

22.3.5异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.5重新提交的响应文件由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

重新提交的响应文件有下列情况之一者将视为报价无效：

（1）响应文件未按规定标记、密封的；

（2）未在指定位置加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签章的；

（3）未按规定时间以后送达的响应文件；

（4）提交的响应文件有效期短于竞争性谈判文件规定有效期的；

（5）未按谈判小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（6）谈判小组对重新提交的响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性谈判文件的。

23.确定成交供应商

23.1确定成交候选人顺序

23.1.1谈判小组应从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照政府采购政策规定进行价格扣除，并按价格扣除后的评审报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

23.1.2评审报价相同的，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

23.2确定成交供应商

23.2.1本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商。

23.2.2本次谈判，授权谈判小组确定成交供应商。

24.编写评审报告

24.1谈判小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当包括以下内容：

（一）邀请供应商参加谈判活动的具体方式和相关情况（谈判公告刊登的媒体名称、报名情况、谈判日期和地点等）

（二）供应商名单和谈判小组成员名单；

（三）评审程序和评定标准；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况；

（五）无效供应商名单及原因；

（六）评审结果，提出的成交候选人的名单及理由；

（七）确定的成交供应商名单及理由（本项目授权谈判小组直接确定的成交供应商）。

（八）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

24.2评审报告及评审结果由全体谈判小组成员签字确认。

24.3谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的。视为同意评审报告。

25.评审复核

25.1谈判小组要对评审结果进行校对、核对，对报价最低的、响应文件被认定为未实质性响应竞争性谈判文件的情形的、采用政策性因素进行价格扣除的报价等进行复核。

25.2复核中除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级相关部门。

26.谈判过程保密

26.1采购人、代理机构应当采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。除采购人代表、谈判现场组织人员、监督人员外，采购人的其他工作人员以及与谈判工作无关的人员不得进入谈判现场。

26.2谈判开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等，均不得向供应商或其他与谈判无关的人员透露。

26.3在谈判期间，任何人不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.4谈判结束后，参与评审的所有人员不得带走与谈判有关的任何资料。

26.5在谈判期间，供应商企图影响代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

27.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、谈判或其它后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，代理机构均有权依法采取相应的补救及纠正措施。

28.采购项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.成交结果公告

29.1代理机构应当自成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网公告成交结果，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。

29.2成交结果公告应当包括：

（一）采购人和代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称、项目编号；

（三）成交供应商名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的名称、合同品牌、规格型号、数量、单价；

（五）谈判小组成员名单。

采用书面推荐供应商参加谈判活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

30.成交通知

30.1采购代理机构应当自成交供应商确定后2个工作日内，在公告成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

30.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

30.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.5成交通知书是合同的组成部分。

31.代理服务费

见供应商须知前附表

六、签订合同

32.1成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件、响应文件、谈判过程中确定的合同文本及有关澄清、说明或者补正文件等事项与采购人在山西省政府采购网线上签订合同。

32.2采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判文件、响应文件及谈判确定的事项以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判过程中确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。采购人有权决定按照成交供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

32.5采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务。

32.6违反前五款规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、保密和披露

33.保密

33.1供应商自领取竞争性谈判文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

33.2参加谈判过程的有关人员对谈判情况以及在谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

34.披露

34.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或参加评审的有关人员披露。

34.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

35.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.质疑

36.1谈判程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

36.2供应商对竞争性谈判文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在谈判前通过澄清或修改程序提出。

36.3供应商对采购文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.5潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性谈判文件提出质疑的，在获取竞争性谈判文件或者谈判公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.6质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

36.7供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

36.7.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.7.2质疑项目名称、项目编号、采购编号、包号；

36.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.7.4事实依据；

36.7.5必要的法律依据；

36.7.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.8 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

36.9有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

36.9.1未在有效期限内提出质疑的；

36.9.2质疑未以书面形式提出的；

36.9.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

36.9.4质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

36.9.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

36.9.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

36.9.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

36.9.8供应商对竞争性谈判文件条款或技术参数有异议，未在谈判前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与谈判，而于谈判后对竞争性谈判文件提出质疑的；

36.9.9在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

36.9.10其它不符合受理条件的情形。

36.10 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.11供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原谈判小组成员协助答复质疑。

36.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称、项目编号及采购编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

36.13采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

36.13.1对竞争性谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展谈判活动；否则应当修改竞争性谈判文件后重新开展活动。

36.13.2对谈判过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级相关部门。

36.14质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

九、违规处罚

37.供应商有下列情形之一的，成交无效，供应商的谈判保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时采购代理机构将提请相关部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

37.1提供虚假材料谋取成交的；

37.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

37.3与采购人、其他供应商恶意串通的；

37.4公开报价后供应商撤回其报价的；

37.5在谈判期间，影响采购代理机构或谈判小组的任何活动的；

37.6成交后未按竞争性谈判文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

37.7供应商未按竞争性谈判文件规定和合同约定履行义务的。

37.8法律法规规定的其它事项。

37.9采购人、采购代理机构和谈判小组有《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的违法行为情形的，按相关规定执行。

十、政策性要求评审内容及标准

相关政策要求详见供应商须知前附表。

第四部分  评审标准和方法

一、资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 廉洁自律承诺函 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 8 | 供应商基本存款账户开户许可证（或基本存款账户开户证明复印件）及谈判保证金凭证 | 谈判保证金须按要求足额交纳,提供有效的基本存款账户开户许可证或基本存款账户开户证明复印件、谈判保证金凭证或提供清晰、有效的保函。否则，响应无效。 |

说明：

1.提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2.以上资格证明文件若有一项未提供或无效或不符合谈判文件要求，将导致其不具备谈判资格，且不允许在谈判中补正。

3.除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对供应商提供的谈判函的符合性、完整性进行审查 | 按谈判文件第七部分要求格式提供；审查内容是否完整；授权人签字是否在授权书有效期内；是否按谈判文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 2 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 按谈判文件第七部分要求格式提供；审查内容是否完整；授权人签字是否在授权书有效期内；是否按谈判文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 3 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查 | 按谈判文件第七部分要求格式提供；审查内容是否完整；授权人签字是否在授权书有效期内；是否按谈判文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 4 | 对供应商提供的谈判报价一览表的符合性、完整性进行审查 | 按谈判文件第七部分要求格式提供；审查报价一览表，须内容完整、签署、盖章符合要求。否则，响应无效；报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在有超出预算金额等情形的，响应无效；报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。 |
| 5 | 对供应商提供的报价货物分项报价表的符合性、完整性进行审查 | 按谈判文件第七部分要求格式提供；审查报价货物分项报价表，须内容完整、签署、盖章符合要求。否则，响应无效。报价货物分项报价表存在漏项、缺项、错项；存在有超出预算金额等情形的，响应无效；报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。 |
| 6 | 对供应商提供的商务偏离表的完整性、符合性进行审查 | 按谈判文件第七部分要求格式提供商务偏离表；对照本文件第五部分的商务要求和响应文件的响应情况进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。 |
| 7 | 对供应商提供的技术偏离表的完整性、符合性进行审查 | 按谈判文件第七部分要求格式提供技术偏离表；技术偏离表须内容完整、签署、盖章符合要求。否则，响应无效。对照本文件第五部分的技术要求中标“★”的内容和响应文件的响应情况进行审查；或谈判小组共同认定属于响应文件存在重大偏离的情况进行审查，没有做出实质性、符合性响应的做无效响应处理。 |
| 8 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期是否满足谈判文件要求 |
| 9 | 其他 | 供应商符合谈判文件第二部分供应商须知前附表和第三部分供应商须知的规定；商务、技术没有超出谈判文件可接受的偏差范围；响应文件没附有谈判文件不能接受的条件 |

说明：

1.符合性审查的内容，经谈判小组共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致报价无效。

2.审查时，对特殊情况的处理谈判小组要遵循谈判文件第三部分供应商须知第20条规定的原则。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1、本项目涉及进口产品的要求：

（1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及节能产品、环境标志产品的要求：

(1)本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，供应商必须投报 “节能产品政府采购品目清单”范围内的产品；

(2)本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品；

(3)投标产品中如包含“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

3、本项目涉及政府绿色采购有关事项

（1）依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。

（2）关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）。

前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。涉及绿色建材的供应商须按照采购文件格式提供《绿色建材承诺函》（详见第八部分 政府采购政策性要求）。

（3）绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，招标人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。

4、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

5、涉及网络安全产品的要求

（1）按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）的有关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。

（2）网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

（3）具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

6、供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

供应商参加本次活动，如涉及上述1-6项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。

7、中小企业参加本项目投标要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）、《中小企业划型标准规 定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，服务由中小企业提供或货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在本项目中满足采购需求、质量相等的情况下，对属于小微企业给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。

(1)参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发 展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。若提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(2)依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号） 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

(1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号），如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2)享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并 且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服 务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、 失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》 或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

(3)供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣 除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、 微型企业的，不重复享受政策。

9、监狱企业参加本项目： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

（1）供应商提供的服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）供应商提供创新服务的，应在响应文件中填写《创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

11、本项目涉及绿色产品及评审标准

本项目列明的优先采购绿色产品标的物，供应商可选择投报以下产品：

①《节能产品政府采购品目清单》中的非强制类节能产品；

②《环境标志产品政府采购品目清单》（以财政部、生态环境部最新发布版本为准）中的环境标志产品；

③清单以外符合国家绿色产品标准的产品。

当供应商所投产品属于本文件约定的优先采购绿色产品范围且符合下列条件之一的，享受价格折扣政策优惠：

①投报《节能产品政府采购品目清单》非强制类产品的，提供有效期内的节能产品认证证书扫描件；

②投报《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，提供有效期内的环境标志产品认证证书扫描件；

③投报清单外绿色产品的，提供国家确定的认证机构出具的有效期内的绿色产品认证证书扫描件。

④符合上述条件的供应商，须如实填写《政府采购绿色产品明细表》，经评审确认后给予4%的价格扣除。

注：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等主体，严格落 实政府采购优惠政策，其享有的中小企业价格扣除（或扶持）政策与本条款绿色采购价格扣除优惠措施可分别计算、叠加执行，具体叠加计算方式以财政部及项目属地财政主管部门最新政策文件为准。

12、采购单位应按照《财政部工业和信息化部生态环境部国家能源局关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2022〕19号）及后续更新政策的有关要求实施本项目数据中心相关采购活动。 供应商所投数据中心相关设备（含服务器、存储设备、网络设备等）及运维服务，须符合节约能源、环境保护和资源循环利用的要求；其中涉及大型、超大型数据中心采购的，所投产品及服务应全部达到《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》规定的技术指标和要求。 供应商须如实提供《符合绿色数据中心建设要求承诺书》，承诺内容包括但不限于产品技术参数、能效指标、环保性能等符合绿色数据中心标准，若经查实承诺虚假，将视为无效响应并承担相应法律责任。

13、本国产品的支持政策：

（1）本国产品标准主要包括以下三方面内容：

在中国境内生产：产品应当在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不含包装、贴牌以及简单的上漆、磨光和分装等细微操作。

中国境内生产的组件成本占比要求。产品在中国境内生产的组件成本占产品总成本的比重应当达到规定比例。

特定产品的关键组件、关键工序要求。对特定产品，在符合上述两项条件的基础上，还应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成等要求。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

（6）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（7）招标人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

14、无线局域网产品政府采购政策：

本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。

15、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予5%的扣除。

16、根据《关于推动政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)相关规定，本项目在评审环节将严格按照文件要求执行，出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

10.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

四、无效报价的情形

供应商的响应文件未通过资格性、符合性审查的，不得参加谈判。

第五部分  商务、技术要求

一、商务要求

1、合同履行期限：激光直写微纳结构制备系统、双通道超稳激光锁频系统为合同签订之日起360日内；超低震动低温恒温系统为合同签订之日起180日内。

3、交货地点：山西大学指定地点。

4、付款方式：采购进口货物的，签订合同后供方应向需方提供货物进口装运单据，由需方审核装运单据无误后30日内向供方支付90%货款，需方签署质量验收报告之日起 30日内支付剩余10%货款。采购国产货物的，签订本合同后30日内，需方向供方预付合同金额的80%，经需方质量验收合格后30日内支付剩余货款（即合同总金额的20%）。

5、履约保证金：采购进口货物的，成交供应商签订合同前应向采购单位交付合同总金额3%作为合同履约保证金，项目验收合格一年后无质量问题无息退还。采购国产货物的，成交供应商签订合同前应向采购单位交付合同总金额5%作为合同履约保证金，项目验收合格一年后无质量问题无息退还。

6、质量标准：符合国家及行业相关质量标准并通过采购人验收。

7、质保期：均为安装验收合格后1年。

8、验收方式及标准：

（1）供方提交的货物应符合合同中所记载的详细配置、技术参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

（2）货物整体运行指标符合合同附件约定的内容并满足国家相关标准及行业规范。

9、快递、包装要求：严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《关于进一步加强绿色包装政府采购管理的通知》《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》等相关规定。

10、服务要求：

（1）供应商应向采购人提供相应免费培训，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握。

（2）培训地点和具体时间由采购人与供应商协商指定。

（3）需针对本项目制定详细的培训方案，包括培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等内容。

- 二、技术要求

| 序号 | 品目（设备）名称 | 数量 | 预算单价（元） | 规格型号及配置技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※激光直写微纳结构制备系统 | 1台 | 1600000 | 1.基板参数： ★①最大基板尺寸：≥6″*6″； ②最大曝光面积: ≥100 mm*100 mm； ③最大基板厚度：≥10 mm 2.紫外曝光光源 ★①i线LED或激光光源：中心波长365 nm或375nm； ②输出功率：≥6 W； ③光源寿命：≥10000 小时 ★3.最小特征尺寸：≤0.6μm ★4. 配置光学自动对焦系统：红光，光功率≥1mW | 无 |
| 2 | 超低震动低温恒温系统 | 1套 | 1020000 | 无液氦分体式超低震动设计，由显微低温恒温器与氦循环低温系统两部分组成，包含冷头悬浮减震机构、定制型盘管、多级热交换器、集成无油干泵和自恒压装置的循环气路、集成式机柜。配备2m*2m气浮型光学平台，四输入通道高精度温度控制器，防静电接线盒，集成螺杆调压组件和低温压缩机。 1.温度范围：3 K- 300 K (无负载）； 2.样品台低温震动水平：±5nm； 3.工作距离：≤30mm； 4.温度稳定性：优于2 mK @ 4.5 K & 20 mK @ 300 K； 5.降温时间：从300 K降至 4.2 K≤ 3小时； 6.温度控制模式：低温温度计+低温加热器闭环控制样品台温度； 7.最低温区域尺寸：直径100 mm； 8.制冷功率：1.8 W @ 4.2 K； 配件： 1.定制低温原位加压真空腔体（区域尺寸：直径25mm，质量：≤300g）：包含真空罩和热屏，集成 4根螺杆，通过滑动密封可实现原位加压功能； 2.柔性无氧铜导热带： ①基板尺寸：25 mm × 25 mm； ②定标低温温度计1支； 3.低温压电位移台（X和Y方向）： ①行程：6 mm； ②最大承载速度：3 mm/s； ③最大负载：500 g； ④分辨率：150 nm； 4.低温压电位移台（Z方向）： ①行程：6 mm； ②最大承载速度：2 mm/s； ③最大负载：300 g； ④分辨率：150 nm； 5.低温压电位移台控制器： ① 6 路输出控制； ②最高输出方波形电压200 V（输出电压可调）； ③最高频率10 kHz（频率可调）； 6.分体式水冷机： ①分体制冷压缩机1台（制冷量：12 KW，流量：30 L/min）； ②制冷室内循环水箱1套（容量：20 L） | 无 |
| 3 | 双通道超稳激光锁频系统 | 1台 | 820000 | 1. 工作波长：通道一：852nm，通道二960&1020nm； 2. 包含用于稳频的超稳腔腔体与腔镜；通道一腔镜：780nm-852nm,在 820nm 处镀膜反射率≥ 99.994%，精细度≥ 50,000; 通道二腔镜： 960nm-1020nm, 在960nm&1020nm 处，镀膜反射率≥ 99.994%，精细度≥ 50,000;超低膨胀腔体长度： 50mm,自由光谱程 3GHz; 3. 锁频后线宽：≤ 5Hz； 4. 中心频率漂移：≤ 30kHz／天； 5. 包含用于放置超稳腔的真空室；真空室内温度稳定度：峰峰值波动优于 2mK/小时,标准差优于3mK/3小时;真空室真空度：优于 1*l0-6 mbar； 6. 包含一块光学平板，一个被动隔声罩，包含一个主动隔振平台，三轴振动隔离度:优于-40dB@10Hz； 7. 包含 4 套 PDH 光路与光电模块，通道一：锁定 1 路 820nm,通道二：锁定 1 路 960nm 和 2 路 1020nm，光电模块包括有光隔离器、空间电光调制器，调制频率25MHz； 8. 包含 4 套 PDH调制解调模块、激光锁频伺服及其他配套的电子学模块，调制解调模块调制频率0-100MHz，激光锁频伺服包括模拟与数字操作，模拟伺服开环带宽36MHz，数字伺服开环带宽2MHz； 9. 包含精细度测量(测量方法:腔衰荡法测量)和腔体零膨胀点测量，精度士0.5度； 10. 包含拍频测量，用于测量线宽以及长飘。 | 无 |

注：

1、以上数据均为参数，如出现品牌、型号等排斥潜在供应商信息不得作为排斥供应商的理由，应采用同等性能或以上性能的产品。

2、货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家供应商计算；其中标注‘★’的技术指标为主要技术指标（当某一层次的条款名称前加有“★”号时，应理解为名称下的各层次条款均为带“★”号的条款），须完全响应且提供相应证明材料，证明材料包括但不限于所投产品技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件/第三方机构检验报告等，否则导致投标无效。

3、证明材料要求： 响应★号技术指标时需提供证明材料，证明材料包括但不限于所投产品技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件/第三方机构检验报告等，上述材料需加盖供应商公章。

第六部分  政府采购合同

政府采购合同

采购计划文号：ZFCG-149900-2026-3-035173

需方： 山西大学

供方：

供方在      年   月   日  (采购代理机构)  组织的项目编号为1499002026ATP03519（SDZYCTP-26059）(第X包) 的              项目采购活动中中标（成交）。为了保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

最终用户：      各采购单位

一、采购货物条款

供方向需方提供货物（以下简称“货物”），货物的具体名称、品牌、规格型号、数量、价格、产地及厂家等见附件一《采购货物清单》，技术参数、质保期、交货时间等见附件二。

二、合同总金额

人民币（大写）：                        （含税价）

（小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化或其他原因而做价格调整。合同总金额包括货物价款、运输、安装、调试、售后等总体全部费用。

三、货款支付

1、供方向需方按照以下第       方式支付履约保证金。

①采购国产货物的签订合同前供方应向需方交付国产货物对应货款的   %（人民币    元）作为合同履约保证金，质量验收合格一年后无质量问题无息退还。

②采购进口货物的签订合同前供方应向需方交付进口货物对应货款的   %作为合同履约保证金（人民币    元），质量验收合格一年后无质量问题无息退还。

2、需方向供方按照以下第       方式进行付款。

①采购国产货物的经需方质量验收合格后30日内支付国产货物对应货款（人民币    元）。

②采购国产定制货物且需要预付货款的签订本合同后30日内，需方向供方预付国产定制货物对应货款的    %（人民币    元）；需方收到本合同项下全部货物并经初步验收合格后30日内，需方向供方支付国产定制货物对应货款的   %（人民   币    元）；全部货物经需方质量验收合格后30日内支付国产定制货物对应货款的   %（人民币    元）。

③采购进口货物的签订合同后供方应向需方提供货物进口装运单据，由需方审核装运单据无误后30日内向供方支付进口货物对应货款的90%（人民币    元），需方签署质量验收报告之日起30日内支付进口货物对应货款的剩余10%（人民币    元）。

3、供方应当在需方付款前向需方出具合法有效的发票（采购进口货物的，供方应当在需方支付预付款前提交装运单据，在需方支付尾款前开具合法有效的发票），否则，需方有权拒绝支付相应的货款。

四、售后服务及承诺

供方向需方承诺：所供货物质保期为 X 年，从质量验收合格之日算起。详见售后服务承诺（附件三）。

五、交货

1、交货日期：自合同签订之日起  X 天内，供方应向需方完成供货、安装调试、质量验收等相关交货手续。

2、交货地点：需方指定的交付地点。

3、货物的运输由供方自行解决，费用由供方负担。

4、全部货物须采用符合标准要求的包装，确保货物完好运抵现场。若由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和丢失的一切责任，供方承担修复、更换、补缺、补货的全部费用。

六、初验

1、货物送至需方指定交付地点后，由供方负责卸货，费用由供方负担。

2、需方依据货物装箱单、合同货物清单等对物品进行初步点验，检验货物的包装、规格、型号、数量及外观，确认无误后在货物签收单上签字，初验合格不视为货物完成交付，货物毁损、灭失的风险尚未转移至需方。初验合格不视为产品质量验收合格。

3、初步验收时，若发现规格、型号、数量及外观与合同或订单不符的情况，需方有权拒收货物，并当场反馈供方。供方应当在3日内按需方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至初步验收合格。

4、在交货日期之后发现因供方原因造成的货物与装箱清单数目、规格不一致的，供方仍应当承担货物交付不当的责任。

5、供方应提供货物的完整资料，包括但不限于产品说明书、产品质量检验合格证、质量检测报告、技术资料、相应质检必备材料等，产品资料应当与货物同时交付。需方如果发现相关资料存在有误、短缺或损坏，供方应在收到需方的通知后7日内免费替换、补齐短缺或损坏的部分。

七、货物的安装、调试

1、供方必须严格按双方签字确认的施工方案及工期完成安装调试工作。

2、因需方原因造成货物安装拖延或推迟安装进程，供方应取得需方书面签证，工期方可顺延。

八、试运行及质量验收

1、货物安装调试完毕后，供方书面通知需方进行现场质量验收，需方应当于收到验收通知后5日内组织质量验收。

2、质量验收标准：

（1）供方提交的货物应符合合同中所记载的详细配置、技术参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

（2）货物整体运行指标符合合同附件约定的内容并满足国家相关标准及行业规范。

3、货物经需方质量验收合格后，签署货物验收报告（须需方签字并盖章生效）。

4、质量验收中如发现货物存在质量问题，由需方书面通知供方质量验收不合格，供方应当在3日内按照需方的要求进行整改，供方在完成整改后重新书面通知需方进行验收。第二次质量验收仍不合格，需方有权以通知的方式单方解除合同。

5、货物经过需方最终质量验收合格后，视为完成货物交付，货物毁损、灭失的风险转移至需方；需方收到货物并质量验收合格以前所产生的运输、仓储等一切费用，由供方承担；需方质量验收合格以后所产生的运输、仓储等一切费用，由需方承担。

九、需方责任

1、负责为供方提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

2、组织验收，并及时为供方办理付款手续。

十、供方责任

1、保证所供货物均为投标（响应）文件承诺货物，符合相关质量检测标准。

2、保证货物的售后服务，严格依据投标（响应）文件及相关承诺，对货物及配件进行保修、保养等服务。

3、严格按照合同附件及需方的要求安装调试及施工。

4、遵守施工规章制度及安全条例，承担自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的一切费用。

5、供方保证需方在使用该货物时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，供方应承担全部责任。

6、对施工完毕但未经验收的产品予以保护。

7、向需方提供相关技术资料，对其材料、设备及施工的质量向需方负责。

8、供方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷。若由于缺陷致使出现安全事故，由此产生的全部责任（包括但不限于侵权损害赔偿、行政机关的罚款等）由供方承担，与需方无关。

十一、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定的，需方有权拒收。供方在15日内未整改完毕，需方有权采取以下方式：

（1）向供方退回不符合合同约定的货物，供方应当退还相应的已付货款及利息，同时供方向需方支付合同总额3%的违约金。

（2）以书面通知的方式单方解除合同，自通知到达供方之日起合同解除，供方应当退还需方全部已付货款及利息。同时，供方向需方支付合同款总额5%的违约金。

2、供方不能交付货物或者出现严重影响本合同履行的情况（包括但不限于经营状况恶化、产品质量问题被处罚、采购或定制货物节点严重迟延等），需方有权以通知方式单方解除合同，自解除通知到达供方之日起合同解除，供方应当退还全部已付货款及利息，同时供方向需方支付合同总额5%的违约金。

3、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权以通知的方式单方解除合同，自通知到达对方之日起合同解除，供方应当退还需方全部已付货款及利息，同时供方向需方偿付合同款总额5%的违约金。

上述1-3条的利息计算方法为：自需方支付货款之日起算至实际退还之日，以应退货款金额为基数，按照合同订立时1年期贷款市场报价利率计算。

4、需方应当按照合同约定及时履行付款义务。需方逾期付款超过30日的，需方应当向供方支付逾期付款违约金，计算方法为：自逾期满30日起算至实际付款之日，以应付未付款金额为基数，按照合同订立时1年期贷款市场报价利率计算逾期付款违约金。

5、如果供方未按照本合同约定履行合同义务，需方有权直接扣除履约保证金来抵偿供方应当向需方支付的违约金、损失赔偿金、需方维权所需费用等。履约保证金不足以抵偿上述费用的，需方有权继续主张索赔。

6、合同执行过程中，供、需双方中一方要求中止或变更合同，需书面（公函、传真）通知对方，对方接通知后应在15天内以书面形式答复对方是否同意，具体事宜按《中华人民共和国民法典》办理。

十二、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向需方所在地人民法院诉讼解决。

十四、合同生效及其他

1、合同由供、需双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式肆份。需方贰份，其中壹份由校资产管理部门备案保管，壹份由校财务部门备案保管；供方壹份，采购代理机构存档壹份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

4、本合同各方往来函件，必须以书面方式做出，并通过快递、EMS、专人送达、电子邮件的方式向对方送达。双方确认，合同尾部的联系方式与地址为各方函件的送达地址。如合同一方地址或电话号码发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知地址变更的，于发出函件后第3日即视为已送达。本条规定适用于诉讼、仲裁过程中法院或仲裁机构向任何一方送达文件。

十五、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件（谈判文件/磋商文件/询价通知书/单一来源采购文件）

2、投标文件（响应文件）

3、中标通知书（成交通知书）

4、合同附件

5、投标人（供应商）所做的其他承诺

需方（章）：                               供方（章）：

法人代表：                                法人代表：

委托代理人：                              委托代理人：

地址：太原市坞城路92号                   地址：

电子邮箱：gzccg@sxu.edu.cn                电子邮箱：

电 话：0351-7011255                       电话：

开户银行：工行大支(大营盘)                开户银行：

银行账号：0502121809026401995             银行账号：

日期：   年    月    日                 日期：   年    月    日

附件一：

采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合价（元） | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： （含税价） 小写: ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

货物技术参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件三：

售后服务承诺

# 第七部分  响应文件格式

响应文件封面参考格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

采购编号：

供应商全称：                （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

二〇二   年   月   日

资格证明文件

1.供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函；

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

（采购人名称）：

本供应商现参与贵公司组织的                               项目（项目编号：        采购编号：      ）的采购活动。依据竞争性谈判文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人名称）：

本供应商现参与贵公司组织的                 项目（项目编号：           采购编号：       ）的采购活动。依据竞争性谈判文件相关规定，现郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方郑重声明，我方具有履行项目名称：           、项目编号：        、采购编号：     合同所必需的设备和专业技术能力，如我方中标/成交，将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺。

供应商：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

4.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（采购人名称）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金。如有弄虚作假，愿承担一切责任。

特此承诺。

供应商：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

5.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

（采购人名称）：

我公司现参与                    项目（项目编号：           、采购编号：              ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在谈判前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

6．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函

（采购人名称） ：

本供应商现参与                    项目（项目编号：         、采购编号：      ）的采购活动，现承诺本供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府招标活动的情形。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明

供应商：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

7．供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

（采购人名称）：

为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及采购文件的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通投标，损害采购人的利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和采购文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日    期：

8．供应商基本存款账户开户许可证（或基本存款账户开户证明复印件）及投标保证金凭证；（复印件或影印件须加盖供应商公章）

- 9.落实政府采购政策资格要求的证明文件：无

- 10.本项目的特定资格要求证明材料：无。

商务、技术部分

1．谈判函格式

谈  判  函

（采购人名称、采购代理公司名称）：

（供应商全称）授权            （供应商授权代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的            （项目名称）、               （项目编号、采购编号）谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1．我方同意在本项目响应文件中规定的响应文件递交截止之日起90日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3．提供报价须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本。

4．按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5．我方承诺：完全理解并接受报价超过预算金额时，谈判将被拒绝。

6．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7．承诺完全满足和响应响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8．保证遵守响应文件的规定。

9．如果在规定的响应有效期内撤回响应文件，我方的谈判保证金可被贵方没收。

10．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

11．我方愿意向贵方提供任何与本项谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12．我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目响应文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14．我方承诺接受谈判文件中《政府采购合同》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）谈判截止时间后撤回报价的；

（6）在谈判期间，影响采购代理机构或谈判小组正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（8）成交后未按谈判文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按响应文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违犯法律法规规定的其他行为。

所有有关本谈判项目的一切往来联系方式为：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商授权代表姓名：

供应商授权代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail：

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人或供应商授权代表：                  (签字或盖章)

日　期：

2．法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系   （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人：                     (签字或盖章)

日　期：

附法定代表人第二代身份证正反面复印件。

3．法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

（采购人名称、采购代理公司名称）：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：          采购编号：            以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起签字生效。

特此声明

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人：              （签字）

被授权人代表：                （签字）

附被授权人第二代身份证正反面复印件。

注：

1.除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书的任何修改将被视为未实质性响应报价，从而导致该投标被拒绝；

2.若供应商授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

4．报价一览表格式

报价一览表

项目名称：

项目编号：

采购编号：

单位：元

| 总报价 | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注:（1）报价应包括竞争性谈判文件所规定的谈判范围的全部内容；

（2）报价的内容可以根据供应商实际情况增加但报价表格式不得自行改动；

（3）合同履行期限应满足竞争性谈判文件中的相关要求。

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人或供应商授权代表：                  (签字或盖章)

日　期：

5．分项报价表格式

分项报价表

项目名称：

项目编号:

采购编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 产地及制造商全称 | 单价 | 合价 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价：（大写） （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人或供应商授权代表：                  (签字或盖章)

日　期：

6．近三年同类项目案例及相关证明资料（格式自拟）

7．商务偏离表格式

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

采购编号：

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 响应文件的对应响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商可根据本竞争性谈判文件中商务要求编制此表，在此表中客观真实的做出逐条响应，并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”，如未逐条响应，按无效响应处理。

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人或供应商授权代表：                  (签字或盖章)

日　期：

8．技术偏离表格式

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 谈判文件技术规范、要求 | 响应文件对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据本竞争性谈判文件中技术要求编制此表，在此表中客观真实的做出逐条响应，并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”，如未逐条响应，按无效响应处理。

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人或供应商授权代表：                  (签字或盖章)

日　期：

9.采购货物主要技术指标和运行性能的详细描述；

10.针对本项目的技术方案（格式自拟）；

11．项目人员机构的配备（格式自拟）

12.供应商认为需要提供的其他商务技术材料

# 第八部分  政策性要求（如有）

（一）强制节能产品(如不涉及，可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.以包为单位分别填写，如本项目（包）或报价货物中不涉及强制节能产品，可不提供此表。

3.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料附后。

供应商名称：                       (盖章)

日     期：

注：1.采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。
（二）非强制节能、环保标志产品(如不涉及，可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

政府采购绿色产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 产品认证 证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

报价货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，需如实填写，并提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内认证证书，否则不予认可。

供应商名称：                       (盖章)

日     期：

（三）网络安全专用产品（如不涉及，此函可不提供）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 合格或许可证号 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

（四）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

（采购代理公司名称）：

本供应商现参与项目                （项目编号：             采购编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：                       (盖章)

日     期：

（五）中小企业声明函格式（如不涉及，可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请如实填写中小企业声明函，中标供应商为中小企业的，招标代理机构随中标/成交结果同时公告其《中小企业声明函》。

- （六）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，可不提供）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（七）监狱企业相关证明材料（如不涉及，可不提供）

属于监狱企业的证明文件

注：监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 所响应信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用），附有效认证证书扫描件或影印件。

（九）投标人提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务（如适用）（需提供证明材料）。

创新产品明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

- 投标人投报创新产品务的，需填写此表后，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商（盖章）：

日  期：

创新服务明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |

说明：

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商（盖章）：

- 日  期：

（十）绿色建材承诺函格式（如不涉及，可不提供）

绿色建材承诺函

致：                        (招标人名称)

我方自愿参与贵方组织的（项目名称）          （项目编号：______）的投标。针对本项目所涉及的绿色建材采购及使用要求，我方已充分阅读并理解《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》（以下简称《需求标准》）及相关招标文件规定，现郑重作出如下承诺：

一、必选类建材承诺

对于本项目《需求标准》中列为“必选类”的建筑材料，我方承诺100%采购和使用符合《需求标准》及相关国家行业标准、环保认证（标识）要求的绿色建材产品。

二、可选类建材承诺

对于本项目《需求标准》中列为“可选类”的建筑材料，我方承诺在满足工程质量和功能需求的前提下，优先选择性价比高的绿色建材产品。我方承诺选用的绿色建材种类占本项目所涉及的全部可选类建材种类的比例不低于40%。

我方承诺对采购的绿色建材产品质量负责。若因我方未按上述承诺采购、使用绿色建材，或提供的证明材料虚假、无效，导致项目无法通过绿色建筑验收或相关专项检查的，我方愿意无条件返工整改，并承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

本承诺书作为响应文件及未来签订合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

单位名称（盖章）：

日  期：
（十一）数据中心建设承诺书(如不涉及，可不提供）

数据中心建设承诺书（格式）

（招标人名称）：

我公司现参与                项目采购活动，承诺所投报的产品符合财库〔2023〕7号《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：

日   期：

- （十二）联合体投标资格证明文件（如不涉及，可不提供）

（1）资质等级证明文件

（2）联合体投标协议格式

《联合投标协议书》格式

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应         组织实施的           项目（项目名称、项目编号、采购编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据谈判文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

年  月  日                                 年  月  日

（十三）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与_________项目（项目编号：__________招标编号：_________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：（盖章）

日期：

（十四）《关于符合本国产品标准的声明函》格式（如不涉及，可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

相关附件

附件：质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日      期：

质疑函制作说明

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。